# 特区建工集团三维激光扫描仪技术参数及价格征集公告

为进一步推进智能建造，提升建设工程施工质量，特区建工集团拟采购一批三维激光扫描仪，现就该设备公开征集技术参数和设备价格，公告如下：

### 设备名称及基本要求

1.招标内容：特区建工集团三维激光扫描仪。

2.采购数量：暂定6台。

3.基本功能要求：（1）仪器工作所射激光测量距离至少超过半径1.2米。（2）测量参数应至少具备墙面平整度、墙面垂直度、开间进深、室内净高、房间方正度、阴阳角方正、顶板水平度极差、地面水平度极差、地面平整度、门窗洞口尺寸、墙面地面面积等。（3）所测参数应具有可视化的3D模型来展示实测数据，具有本地和云端协同的操作平台，要求本地端可以满足工地没有网络的情况，在无网络的情况下可以正常输出测量结果。（4）扫描数据可直接用于BIM系统采集。

4.适用范围：特区建工集团及下属单位所有建设项目，包括但不限于房建工程、市政工程、公路工程、水务工程等。

5.送货方式：根据具体采购合同约定条款分批送货到采购人指定地点。

### 报价单位要求

1.投标人必须是经中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格、能独立承担民事责任的法人组织；

2.具有相应的财务能力和相关的技术能力，具有一定规模和良好的资金财务状况；

3.三维激光扫描仪的生产制造商或代理商。

### 注意事项

1.请按《特区建工集团三维激光扫描仪技术参数及价格征集回函》内容按照统一模板填写（详见附件）

符合条件的供应商应当在2021年9月6日17:30前将回函（盖章扫描件和word文档）同时发送至以下两个邮箱（邮件主题：项目名称+供应商单位名称）：

深圳市特区建工集团有限公司：2540383711@qq.com

深圳市综合交通设计研究院有限公司：851559309@qq.com

2. 本公告仅作为市场价格摸底和技术参数征集，不作为采购方式，且非招标采购要约邀请。

3.本公告所涉及的时间一律为北京时间。报价单位有义务在询价期间浏览深圳市综合交通设计研究院有限公司网站（http://www.ctdri.com），在网上公布的与本项目有关的信息视为已送达各报价人。

### 联系方式

1.采购单位

单位名称：深圳市特区建工集团有限公司
详细地址：深圳市福田区红荔西路7019号天健商务大厦
项目联系人：李工     联系方式：13510524595

2.询价平台机构

单位：深圳市综合交通设计研究院有限公司

详细地址：深圳市罗湖区翠山路77号办公楼5楼

邮编：518003

固话：0755-25193591（冯工）、0755-25193525（肖工）

附件：

特区建工集团三维激光扫描仪技术参数及价格征集回函

- 单位名称：

- 单位联系人：

- 联系电话、传真及电子邮箱：

- 是否愿意参加本项目的公开招标：

- 供货企业（生产制造企业）基本情况：

- 采购工作的建议：

- 报价表：

| 内容 | 报价（含税、包装运输、售后服务等所有费用） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 特区建工集团三维激光扫描仪 | 元/台 |  |

- 设备技术参数基本描述（具体可另附相关设备彩页）：

9、可提供的其他增值服务、备品备件或配套设备等情况：

10、类似设备供货业绩一览表（表格自拟，无需提供供货合同等证明材料）

XXX公司（加盖公章）

2021年XX月XX日